1、补充管线占用河道及河道管理范围面积情况（长度按堤脚线外10米算起，宽度岸电力管线保护范围宽度）。

2、补充锡澄运河两侧圩区西漳大联圩及石塘湾大联圩的水情调度方案。

3、复核电力管线穿锡澄运河处的防洪标准、防洪水位及东、西岸的堤防等级。

4、补充锡澄运河新建堤防对点力管线的影响评价（从电力管线保护条例和定向钻施工误差的角度来分析）。

5、复核占用河湖空间情况；

6、完善编制依据；

7、复核高程系统转换系数；

8、项目为已完工项目，明确电力保护范围线内后期是否涉及水利建设内容。

9、完善工作井坐标标注。

10、最后一张附图中从工作井中心线起标的尺寸，建议增加从最靠近河道结构处起标到堤防内坡脚（东岸可以采用堤防虚拟断面内坡脚）尺寸。