## Sheet1
条款号 |  | 规范来源 | 意见内容 | 结果 | 重要性 | 判断理由 | 引用证据 | 修改建议
1 | 补充管线占用河道及河道管理范围面积情况（长度按堤脚线外10米算起，宽度岸电力管线保护范围宽度） | 历史专家建议 | 补充管线占用河道及河道管理范围面积情况（长度按堤脚线外10米算起，宽度岸电力管线保护范围宽度）。
2 | 对工程下穿河道处的防洪标准、防洪水位及东、西岸的堤防等级进行复核 | 历史专家建议 | 复核电力管线穿锡澄运河处的防洪标准、防洪水位及东、西岸的堤防等级。
3 | 需要明确该项目建设范围与无锡市区水系专项规划内容是否冲突 | 历史专家建议 | 项目为已完工项目，明确电力保护范围线内后期是否涉及水利建设内容。
4 | 复核高程系统转换系数； | 历史专家建议 | 复核高程系统转换系数；
5 |  | 历史专家建议 | 最后一张附图中从工作井中心线起标的尺寸，建议增加从最靠近河道结构处起标到堤防内坡脚（东岸可以采用堤防虚拟断面内坡脚）尺寸。
6 |  | 历史专家建议 | 补充锡澄运河新建堤防对点力管线的影响评价（从电力管线保护条例和定向钻施工误差的角度来分析）。
7 |  | 历史专家建议 | 完善编制依据；
8 |  | 历史专家建议 | 完善工作井坐标标注。